Утверждено								                                            заведующая МБДОУ						детский сад с.Дормидонтовка

____________И.П.Федина

«__»_______2012г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

обеспечения безопасности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Дормидонтовка

на 2012-2015 годы

| № | Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Издание приказов: - о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы; -назначение ответственных за служебные помещения; -создание комиссии по ОТ. | Ежегодно (январь или февраль) | Заведующая |
| 1.2 | Общий технический осмотр здания, территории, кровли, состояния ограждения с составлением акта обследования. | 1 раз в 6 месяцев | Комиссия по ОТ и ТБ |
| 1.3 | Обновление устаревших инструкций, дополнение, изменение в связи с изменившимися условиями труда и прочее. | Не реже 1 раза в 5 лет и по необходимости | Заведующая |
| 1.4 | Заключение соглашения по охране труда о ПК. | Ежегодно | Заведующая Председатель ПК |
| 1.5 | Обновление стендов «Пожарная безопасность», «Охрана труда». | Ежегодно | Комиссия по ОТ |
| 1.6 | Пополнение папок с нормативной базой и методическими рекомендациями, вопросами по ОТ и ТБ. | По мере необходимости | Заведующая |
| 1.7 | Контроль за соблюдением безопасных условий труда работниками МБДОУ на рабочем месте. | Ежемесячно | Заведующая |
| 1.8 | Разработать план занятий с детьми разного возраста по разделу «Моя безопасность» | 2012-2015 г. | Воспитатель |  |
| 1.9 | Общее собрание трудового коллектива, анализ состояния работы по ОТ и ТБ, анализ выполнения | 2012-2015г. | Администрация |  |
|  | соглашения по ОТ. |  |  |  |
| 1.10 | Выставка детского творчества на тему: «Пожарная безопасность» «Безопасность на улице» «Безопасность на воде» «Безопасность дома» «Опасные игры» | 2012-2015г. | Воспитатель |  |
| 1.11 | Техническое обслуживание и проверка работоспособности внутренних пожарных кранов с перекаткой | 1 раз в 6 месяцев | Заведующая |  |
|  | 2. Обучение сотрудников |  |  |  |
| 2.1 | Тренировочная эвакуация воспитанников и работников с составлением акта. | 1 раз в квартал | Заведующая |  |
| 2.2 | Обучение руководителей по ОТ и ТБ. | 1 раз в 3 года | Заведующая |  |
| 2.3 | Обучение работников по ОТ и ТБ, пожарной безопасности. | 1 раз в год | Заведующая |  |
| 2.4 | Проверка знания по ОТ и ТБ, пожарной безопасности с оформлением протокола. | 1 раз в год | Заведующая |  |
| 2.5 | Инструктаж по пожарной безопасности. | 1 раз в квартал | Заведующая |  |
| 2.6 2.7 | Инструктаж по ОТ и ТБ. Практические занятия с работниками детского сада по правильной эксплуатации первичных средств пожаротушения. | 1 раз в 6 месяцев 1 раз в квартал | Заведующая Заведующая |  |
| 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | 3. Укрепление материальной базы Монтаж пожарной сигнализации. Испытание сопротивления изоляции и заземления электрооборудования. Замена или перезарядка огне- тушителей. Частичный ремонт теплоснабжения. Замена оконных рам. | 2012-2015г. Ежегодно По плану 2012 -2015г. 2012 -2015г. | Управления образования Завхоз Завхоз Управления образования Заведующая |  |

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад село Дормидонтовка Вяземского муниципального района Хабаровского края

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая детским садом

________________И.П.Федина

График проведения учебных тренировок по эвакуации при возникновении пожарных и чрезвычайных ситуаций

| ТЕМА | МЕСЯЦ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ |
| --- | --- | --- |
| Учебно-практическое занятие по эвакуации воспитанников и персонала из д / сада. | 25.09.2012г. 20.05.2013г. | Заведующая |
| Внеплановый инструктаж с персоналом по выполнению правил пожарной безопасности и соблюдению техники безопасности. | 10.12.2012г. 14.05.2013 г. | Заведующая |
| Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на летне-оздоровительный период. | 10.06.2013 г. | Заведующая |
| Учебная тренировка по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания и тушение условного пожара. | Соответственно графику д/дома. | Заведующая |